安庆市第一人民医院

FFR压力微导管15套采购

招 标 文 件

项目编号： CG-AQYY-2021-0908-1

采 购 人：   安庆市第一人民医院

采购机构：   安庆市第一人民医院

监督管理部门：   安庆市第一人民医院监察室

日  期：2021年9月

目    录

- 招标公告.........................................................3

第二章  投标人须知	3

第一节  投标人须知前附表	4

第二节  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标	10

六、谈判	11

七、合同授予	12

第三章	货物需求及技术要求	13

一、货物需求及相关技术要求	13

二、货物质量及售后服务要求	13

三、验收	13

第四章  合同主要条款	14

第五章  投标文件格式	16

一、技术参数响应表	17

二、供货及投标技术方案	18

三、诚信投标承诺书	13

四、资格证明文件	19

五、投标函	21

六、货物报价表	21

第一章  招标公告

安庆市第一人民医院FFR压力微导管15套招标公告

| 项目编号 | CG-AQYY-2021-0908-1 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安庆市第一人民医院FFR压力微导管15套采购项目 |
| 采购人 | 安庆市第一人民医院 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 项目内容 | FFR压力微导管15套 |
| 采购限价 | 24万元 |
| 包别划分 | 一个包 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 资格审查 | 资格预审 |
| 项目地点 | 安庆市第一人民医院 |
| 交货、安装、调试期 | 合同签订后10日内完成 |
| 资格要求 | 1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商，且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售； 2、投标企业如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；投标企业如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》、产品授权书；产品必须提供身份证明（名称、型号、产地、技术性能指标、参数、原厂产品彩页等）。 3、不接受联合体投标。 |
| 评标方法 | 经量化评审，有效最低价 |
| 招标文件获取 | 符合要求的投标申请人凭报名文件（内含报名公司单位介绍信、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、投标人的授权委托书、报名公司法定代表人及委托人身份证复印件、产品证件注册证、产品授权书、原厂产品彩页等）于2021年9月8日至2021年9月15日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00，节假日不受理）在安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼器械科进行报名和工本费缴纳，缴费成功后直接下载招标文件。 |
| 开标时间和地点 | 时间：待定 地点：安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼（具体开标时间和地点另行电话通知） |
| 工本费（元） | 本项目工本费200元/套，于报名时缴纳，售后不退。 |
| 联系方式 | 招标人名称：安庆市第一人民医院 地址：安庆市集贤北路与宜秀大道交叉口 联系人：胡燚 李建忠 联系电话：0556-5865051 |
| 备注 | 1、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。 2、报名获取了招标文件的投标人放弃投标，请在投标截止日3日前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知安庆市第一人民医院。弃标人未在规定时间内发出书面弃标通知的，将记不良行为记录并予以公示。 3、投标人不得编造虚假信息前来应标，一经发现将按有关规定处理。 |

安庆市第一人民医院

日期：2021年9月8日

第二章  投标人须知

第一节  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | CG-AQYY-2021-0908-1 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市第一人民医院FFR压力微导管15套采购项目 |
| 3 | 项目地点 | 安庆市第一人民医院 |
| 4 | 采购人 | 安庆市第一人民医院 |
| 5 | 采购机构 | 安庆市第一人民医院 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 项目内容 | FFR压力微导管15套 |
| 8 | 包别划分 | 1个包 |
| 9 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 10 | 交货、安装、调试期 | 合同签订后7天内完成 |
| 11 | 资格要求 | 1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商，且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售； 2、投标企业如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；投标企业如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》、产品授权书；产品必须提供身份证明（名称、型号、产地、技术性能指标、参数、原厂产品彩页等）。 3、不接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 13 | 评标方法 | 经量化评审，有效最低价 |
| 14 | 付款方式 | 按甲方耗材付款方式结算。 |
| 15 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起 7天内有效。 |
| 16 | 招标人书面澄清或修改招标文件的时间 | 投标截止时间5日前（不影响投标文件编制的除外） |
| 17 | 投标人书面提出异议的截止时间 | 投标截止时间3日前 |
| 18 | 招标人书面答复异议的时间 | 投标截止时间3日前 |
| 19 | 投标文件份数 | - 投标文件壹份正本，叁份副本。 - 投标人应将投标文件密封，并在密封袋上标明投标项目。加贴封条，并在封袋的封口处加盖单位公章。 - 投标文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。 - 投标文件封面的右上角需清楚地注明“正本”或“副本”。 |
| 20 | 投标文件的提交 | 提交投标文件地点: 安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼器械科 提交投标文件起止时间： 待定 |
| 21 | 开标时间和地点 | 时间: 待定 地点: 安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼招标室（具体开标时间和地点另行电话通知） |
| 22 | 媒介发布 | 本次招标公告同时在安庆市第一人民医院官网（http://www.aqhospital.com/）、安庆市信息公开网（http://www.aqzfcg.gov.cn/）上发布。 |
| 23 | 说明 | 本招标文件的解释权归采购单位 |

第二节  投标人须知

一、总则

1、说明：本招标文件参照《中华人民共和国招标投标法》（以下简称“招投标法”）和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2、定义

2.1、采购单位：是指具体负责和从事政府采购业务的集中采购机构、采购代理机构和采购人的总称。

2.2、供应商：是指对“投标人须知前附表”序号2所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目投标的法人。

2.3、投标人：是指按照规定的程序，从采购单位获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

3、投标人资格要求

3.1、参与本项目的投标人必须满足以下要求：

（1）具有独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

（2）营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售；

（3）投标企业如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；投标企业如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》。

（4）不接受联合体投标。

3.2、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

（2）法律和行政法规规定的其他情形；

3.3投标人必须确保自己信息真实、准确，否则，投标人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、踏勘现场：投标人自行踏勘现场。投标人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。中标后签订合同时和供货安装过程中，投标人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、投标费用：投标人必须自行承担参加投标的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1、招标文件包括：

（1）第一章  招标公告；

（2）第二章  投标人须知；

（3）第三章  货物需求及技术要求；

（4）第四章  合同主要条款；

（5）第五章  投标文件格式。

6.2、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

6.3、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得招标文件 3 日内向集中采购机构提出，否则，由此引起的一切损失和后果由投标人自行承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1、投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

7.2、投标人对招标文件如有疑问和异议，应在投标截止日期3日历天前以书面形式（需加盖投标人单位公章）提出。

7.3、如果投标人未在规定的时间内对招标文件有关条款提出异议，则视为充分理解招标文件所有内容。一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件的所有条款。

7.4、采购单位对在规定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知第8.2款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1、采购单位可以对招标文件进行修改。

8.2、采购单位对投标人异议的答复和对招标文件的修改，将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人。答复和修改均是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

8.3、当招标文件与对招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的澄清、修改、补充文件为准。

8.4、为使投标人有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

9、投标的语言及度量衡单位

9.1、投标人的投标文件、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

9.2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的构成

10.1、投标文件应该按照“投标文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

10.2、投标人应提交“投标人须知前附表”中规定份数的投标文件。投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不一致，以正本为准。

10.3、投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

10.4、投标人不得擅自对招标文件的格式、条款、技术参数等进行修改。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其作进一步的评审。

11、投标报价

11.1、投标文件的货物报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。

11.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标文件将视为无效投标文件。

11.3、投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。

11.4、投标报价高于最高投标限价为无效投标。

11.5、若报价大小写不一致，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

11.6、若货物报价表总价与投标函不一致，以投标函为准。

12、投标货币：投标报价须以人民币方式报价。

13.1、投标人在本项目招投标过程中有下列行为之一的，安庆市第一人民医院可以拒绝其一至三年内进场交易：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）投标人在本次招投标活动中存在围标、串标等违法和违规行为的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款第（1）至（6）项情形之一的，中标、成交无效。

13.2.中标人（中标候选人）在本项目招标过程中有下列行为之一的，安庆市第一人民医院可以拒绝其一至三年内在安庆市第一人民医院参加招投标活动：

（1）中标候选人无故放弃中标资格的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的。

13.3在本项目招投标活动中，投标人相互串通投标或与采购人串通投标的，投标人向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标均无效。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

14、投标有效期

14.1、投标有效期见“投标人须知前附表”的规定。

14.2、在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3、投标有效期从投标截止时间算起。

14.4、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，且不影响其投标保证金的退还，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改招标文件和其投标文件所有内容。第13款有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均须采用书面形式。

15、投标文件的签署

15.1、投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

15.2、投标文件应由投标人的法定代表人或代理人签署，并加盖单位公章。代理人须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在投标文件中。

15.3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或代理人签字，并加盖单位红色公章，无红章或不清楚的公章视为无效证件。

15.4、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辩认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由投标人负责。

15.5、投标文件封面、投标函、货物报价表、技术参数响应表均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。投标文件封面、投标函、货物报价表、技术参数响应表不符合招标文件要求的，视为无效标。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。

四、投标文件的递交

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1、投标文件正本和副本均须胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

16.2、投标人应将投标文件密封。加贴封条，并在封袋的封口处加盖单位公章。

16.3、密封袋上应写明：

项目名称：

采购人名称：

投标人名称（加盖投标人公章）。

16.4、未按投标人须知要求装订、密封和标记的投标文件，将不被接受。

17、投标截止时间

17.1、投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前将投标文件提交至指定地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，集中采购机构不予受理。

17.2、采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

17.3、采购单位将拒绝接收在投标人须知前附表中规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

18、投标文件的修改与撤回

18.1、投标人提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2、投标人对投标文件的修改或撤回通知应按投标人须知规定编制、密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

18.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4、在规定的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标

19、开标时间和地点：采购单位将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人按时参加。

20、开标程序

20.1、开标时，投标人必须出示下列有效的原件由采购人代表和监督人查验：

20.1.1采购单位审查投标人以下证件的原件，若证件不全或不符合要求，则取消其投标资格：

法定代表人应出示法定代表人身份证明书和有效身份证或代理人应出示法定代表人签署的授权委托书和有效身份证；若上述证件不全或不符合要求，则取消其投标资格，投标文件不予送交评标委员会评审。

20.2、投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若发现投标人有弄虚作假行为的，投标无效，由相关管理部门依法处理，并记不良行为记录。

21、投标文件的有效性

21.1、投标文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按招标文件要求包装、密封的。

21.2开标过程中发现有下列情况的，视为无效标：

21.2.1投标文件份数少于招标文件要求的，或投标文件中未提供正本的；

21.2.2未按规定格式提供、填写投标文件封面、投标函、货物报价表、技术参数响应表或投标文件封面、投标函、货物报价表、技术参数响应表未加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章；

21.2.3投标报价高于最高投标限价的；

21.2.4法律、法规及招标文件规定的其它情形。

21.2.5投标人不得存在下列情形之一，否则投标无效：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本项目提供招标代理服务的；

(3)被责令停业的且处于停业期内；

(4)被安庆市及以上公共资源监管部门暂停或取消投标资格，且处于处罚有效期内的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内发生重大违法行为的；

(7)涉及正在诉讼的案件（涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成   重大影响的除外）；

(8)为投资参股本项目的法人单位；

六、谈判

1．谈判小组所有成员集中与单一报价人进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他报价人的资料、价格和其他信息。

2．如谈判小组认为有必要，可进行两轮及以上的谈判。

3．谈判小组对各报价人的报价文件及承诺进行评审。

4．谈判小组审阅各谈判单位的最终报价，根据谈判文件要求进行评审计算，并考察其是否低于成本报价。

5．价格评审的原则如下：

若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写表示的金额为准；当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修订总价。但单价金额小数点有明显错误的除外；报价人报价如有漏项，则将其他报价人报价中该项价格中的最高价加进该报价人的报价总价，调整后的价格作为该报价人评审价的基础。报价人如经评定为成交候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。若报价人的报价包含了谈判范围之外的内容，则超出部分应予剔除；如报价人不接受按四.2条修正后的报价价格，则其报价将被拒绝。

22、开标评标异常情况处理

22.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)	投标人的报价均超过了最高投标限价，采购人不能支付的；

(3)	因重大变故，采购任务取消的。

23、评标过程的保密性

23.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2、在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

23.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

23.4、中标通知书

中标候选人确定后，采购人将在安庆市第一人民医院官网、安庆市信息公开网上公示，投标人如有异议，必须在公示期内以书面形式向有关机构提出。

公示期满无异议，且未发现中标人在招标投标活动中有违法行为的，采购人将向中标人发出中标通知书。

23.5、采购人在发出中标通知书前，有权依据招标文件拒绝不合格的投标。

七、合同授予

24、合同授予标准

本采购合同将授予报价最低的中标人。

25、签订合同

25.1中标人的中标价即为合同价款。

25.2中标人在收到中标通知书起30天内，与采购人签订合同。

25.3在本项目招投标过程中，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标均无效，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人还应对超过部分予以赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中标候选人无故放弃中标资格，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。招标人有权再按照评标委员会推荐的中标候选人排序确定中标人或重新招标。

25.4 中标人应当按照合同约定，诚实信用履行合同义务。

25.5 采购人不授与中标，不与中标人签订合同，采购人不需给予任何解释，不承担任何违约责任，中标人自行承担一切损失。

26、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

第三章   货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

一、货物需求及相关技术要求：

★技术参数及配置要求：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 采购限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFR压力微导管 | 15套 | 240000 |
| 说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。 |  |  |  |

1、适用于冠状动脉血管造影术和（或介入手术中测量成人患者冠状动脉病变血管的压力。

2、无偿提供测量工具FFR测定仪。

投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书、宣传彩页等。本项目耗材价格包含我院SPD供应链配送（配送费1.4%）（提供所投产品国家医保27位编码）。

二、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。从货物验收合格后算起。

三、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

第四章 合同条款

一次性使用耗材购销合同

甲方：安庆市第一人民医院                             合同编号：

签订地点：

乙方：                                               日    期：

- 乙双方就乙方销售给甲方的                  耗材（详见附页）达成如下协议：

- 甲方的责任与义务

- 甲方应允许并协助乙方人员进行存货统计、管理与计划，以便乙方及时备货，保证甲方充足的货源。

- 甲方按照国家食品药品监督管理局的相关法规对乙方提供的产品进行验收。

- 甲方应严格按要求储存乙方的产品，因甲方储存不当而造成的损失由甲方承担。

- 甲方应严格执行双方共同商定的价格体系（见附件）。

- 乙方的责任与义务

- 乙方为具有履行合同能力和合法资格的医疗器械经营企业，乙方提供的医用耗材必须符合国家颁布的《医疗器械管理法》、《医疗器械经营管理范围》等法规文件的规定和要求。

- 乙方必须提供合法的有效证件如：法人营业执照、医疗器械的生产或经营许可证、医疗器械注册证、生产制造认可表、质量标准、销售人员复印件和法人委托书、产品授权书、海关报关单、商检证明等，加盖公司红章。甲方所需的允许销售的其他相关文件和手续、货款票据等，并保证真实有效，首批供货前上述文件必须提供。

- 乙方所供的医用耗材必须提供真实的省或市药检所检测的检验报告书，并加盖公司红章，所供产品须附该产品合格证，包装、标签、说明书和合格证必须符合国家规定。

- 乙方所提供的产品在运输过程中出现破损，甲方验收发现后乙方应及时调换。对于未开启包装无法发现的产品破损和缺少，而在使用中发现的，乙方也应及时调换，不能影响甲方救治患者。

- 乙方必须严格按照本次公开招标所签订的供货目录和中标价格实行供货，未经允许擅自提供的招标目录外商品，甲方有权拒付一切产品费用。乙方在接到甲方通知5天内将所需物品送到甲方指定地点，不得延迟。

- 在因使用乙方提供的材料进行治疗中，若出现质量等问题及不良反映等医疗纠纷造成的一切后果均由供货方负责。医疗纠纷而造成甲方经济损失时，在不能完全确定责任方情况下，乙方应协助甲方做好与患者的调解工作，免费提供该患者二次手术所需的材料和预付贰万元人民币治疗费。若协商未果情况下，由权威机构对产品质量进行鉴定，费用由乙方垫付。等产品质量鉴定后，如确因产品质量问题，乙方承担全部责任及费用。

- 乙方应严格执行双方共同商定的价格体系（见附件）。

- 结算方式

甲方应在乙方及时提供货款发票验收合格入库后按甲方耗材付款方式结算。该项目一次性规划，分步实施，按实结算。

- 终止与变更

- 如果任何一方出现破产、清算、重组、收购和合并，另一方可经书面通知该方立即变更和终止协议。

- 如果乙方因任何适用法律法规的限制或不可抗力事件而无法继续全部或部分地供应本品牌有关产品，乙方可向甲方发出书面通知终止或变更本协议，并经甲方确认后乙方可向甲方提供其他符合国家有关规定的合格产品，包括其价格在内。

- 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因（指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克制的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等）不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同。

- 合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，双方应争取友好协商解决。如协调不成，可依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 违约责任

如因乙方不能按时供货到位给甲方造成的损失将由乙方承担。

- 合同附件

供货产品目录及价格表（中标价）。特别说明：本合同附件与此合同书具有同等的法律效应。

- 本合同一式柒份，甲方持陆份，乙方持壹份。本合同自双方签定之日起生效。有效期为壹年。自    年  月  日至    年  月  日。

甲    方：安庆市第一人民医院              乙    方：

法定代表人代表：                          法定代表人代表：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

地    址：                                地    址：

联 系 人：                                联 系 人：

联系电话：                                联系电话：

签字日期：                                签字日期：

第五章   投标文件格式

封面格式

正本或副本

采购

投

标

文

件

采购人名称：

投标文件内容：

投标人名称：                                （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：                  (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目录

一、技术参数响应表

二、供货及投标技术方案

三、诚信投标承诺书

四、资格证明文件

五、投标函

六、货物报价表

### 一、技术参数响应表

项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、投标人必须根据自己所投货物与“招标技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月　    日

### 二、供货及投标技术方案

投标人依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

1、人员培训方案

2、质量保证及售后服务承诺

3、投标人认为需要提供的其他内容

### 三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、集中采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如发生投诉行为，保证按照《安庆市第一人民医院投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十一、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：_____年____月____日

### 四、资格证明文件

1、营业执照副本复印件。

2、投标保证金缴费单据复印件。

3、法定代表人身份证明书及其身份证复印件。

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）

年      月      日

4、法定代表人授权委托书及代理人身份证（复印件）。

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：若法定代表人开标现场参与投标则不需此件。

5、履行合同所必需的耗材专业技术能力证明文件。

（1）服务于本项目的耗材一览表(根据项目需要投标单位决定是否填写)

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 价格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）服务本项目人员一览表（须提供证件的复印件）

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：开标时投标人须提供以上资料原件备查。

- 五、投标函

致：

1、根据贵方          号招标公告，我们决定参加贵方组织的                    项目的招标采购活动。我方授权                    (姓名和职务)代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后   个月内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本壹份、副本叁份。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

6、我方承诺投标有效期为自投标截止时间起　　个日历天。

投标人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人或代理人：                （ 签字或盖章）

日期：          年          月          日

- 六、货物报价表

项目名称：

| 产品名称 | 生产厂家、品牌 | 型号 | 单位 | 最终报价（元）（元）（元） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                             （盖章）

法定代表人或代理人：                       （签字或盖章）

日期：          年          月          日