孝肃路院区制氧中心维护附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 匹配品牌 |
| 1 | 空气过滤器 | 2 | 阿特拉斯 |
| 2 | 机油过滤器 | 2 | 阿特拉斯 |
| 3 | 油气分离器 | 2 | 阿特拉斯 |
| 4 | 空气过滤器 | 2 | 神刚 |
| 5 | 机油过滤器 | 2 | 神钢 |
| 6 | 油气分离器 | 2 | 神刚 |
| 7 | 全合成空压机油 | 6 | 阿特拉斯/神刚 |
| 8 | SMC滤芯 | 2 | SMC |
| 9 | SMC滤芯 | 2 | SMC |
| 10 | SMC滤芯 | 2 | SMC |
| 11 | SMC滤芯 | 2 | SMC |
|  |  |  |  |