技术参数

1.检测方法：蓝、绿光比较

2.显示方法：LCD数显

3.读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值

4.平均值计算:可自动计算2-5次测量的平均值

5.测量误:0～15±1、16～30±1.5

6.光源:氙闪光灯

7.电源:1.5伏电池

8.开启准备时间:小于5秒

9.充电器:输入220伏50赫兹，输出6伏0.3安培

10.存储功能:可以存储21个最近的测量结果，并可以循环查看存储数据