#  货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单价限价(元/盒) | 单位 | 预计两年使用数量 | 单项最高限价（元） | 招标技术参数要求 |
| 1 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3×5ml | 220 | 盒 | 720 | 158400 | 1、产品规格：5mL/支。2、3个已知抗原表现型的0型红细胞,红细胞表达D，C,E,c, e,Jk⒜,Jk⒝,M,N,S,s,Fy⒜,Le⒜,Le⒝,P₁抗原；每组细胞中,D,C,E,c,e,s,Fy⒜,Le⒝抗原应有至少2个阳性,Jk⒜,Jk⒝,M,N,S,Le⒜,P₁抗原应有至少1个阳性;葡萄糖;枸橼酸;抗生素。3、该产品用于血型不规则抗体的筛查,本产品不用于血源筛查,仅用于临床检验。 |
| 2 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 2×10ml | 128 | 盒 | 720 | 92160 | 1、每盒内装有A1,B,O试剂各1支,10mL。 2、A1型、B型、O型红细胞,葡萄糖,枸橼酸,核苷酸抗生素。 3、本产品用于ABO血型的反定型检测,不用于血源筛查,仅用于临床检验。 |
| 3 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 各规格 | 2600 | 盒 | 48 | 124800 | 1、本产品可用于：人ABO血型反定型用红细胞试剂盒、RhD(Igm)血型定型试剂(单克隆抗体)、抗C(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)、抗c(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)、抗E(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)、抗e(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)、抗人球蛋白(抗IgG)检测试剂盒、抗人球蛋白(抗IgG,C3d)检测试剂盒、抗体筛选红细胞试剂盒、凝胶卡系列产品等。 2、配套质控品使用范围：ABO正反定型、Rh血型鉴定、抗体筛选、抗体鉴定、交叉配血实验。3、4支/套覆盖ABO正反定型,Rh血型鉴定,抗体筛选和抗体鉴定以及交叉配血实验。4、血浆和红细胞保存在同一管,真正模拟临床标本。5、提供Rh血型系统5个抗原阴阳性质控(其中C、c、E、e均为单倍型)、A₂B亚型细胞及IgG抗D抗体(可定量并溯源到国际标准品)和IgG 抗E抗体,其中抗体有强、弱阳性之分。 6、容量充足,细胞可稀释成3%~5%应用液,与临床标本平行检测。7、有效期≥60天,满足各类临床实验室的使用需求。 |
| 备注 | 按需分批次供货 |

**说明：**

**1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。**

**2、以上需须在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。**

**3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入安庆市第一人民医院SPD管理。**

**二、质量要求：**

1、投标人提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2、投标人提供的服务及货物必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

**三、供货期：**合同期两年。

**四、售后服务：**依据商品的售后服务条款，投标人应负责产品的质量，如出现问题，接到采购方通知后1小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。

**五、验收**

招标人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、报价要求：**投标人进行分项报价，其分项报价不得超过单项最高限价；其报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及现场情况合理报价，一旦中标，其价格后期将不作任何调整。

**七、其他要求：**

1、供货及时周到，产品质量或外包装不符合国家规定标准的应及时退、换货。

2、质保期需执行厂家质保，产品生产日期要求近期（距离有效期或使用期限到期时间不得超过三分之一时间），如发现有接近失效期的产品，中标人应三天内更换成近期产品。

3、中标人所提供的产品须满足采购人需求。若中标人中标后提供的货物不能满足要求的需无条件免费更换。若中标人不予更换的，采购人有权解除合同，且不予支付货款。给招标人造成损失的还应予以赔偿。

**八.付款方式：**

**本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。**