### 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **采购限价（元）** | **预计二年使用量** | **合计** |
| 1 | 克氏针 | 7.5 | 5000根 | 37500元 |
| 2 | 金属解剖型接骨板（髌骨爪） | 2100 | 60个 | 126000元 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2、合同期：二年配送服务。  3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。  4、预计二年使用量仅代表医院过去二年使用该耗材的估量，仅供投标人报价时参考。 | | | | |

**二、克氏针技术参数**

1.本产品由头部、针体和尾部组成，采用不锈钢材料制成，非无菌提供。

2.不锈钢材质，分为螺纹型、可折断、普通型及带刻度型，各种规格可选择。

**三、金属解剖型接骨板（髌骨爪）技术参数**

1.通常由卡爪（爪体）及紧固装置组成。一般采用不锈钢或纯钛材料制成。卡爪在体内滞留时间大于等于30天。

2.型号尺寸：卡爪分4爪，5爪，6爪。各种规格可选择。

**四、货物质量及售后服务承诺**

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

**五、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。