# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规 格** | | **数量** | **采购限价（元/把）** | **合计（元）** |
| 1 | 抓钳 | 软组织002号 | | 2把 | 5000 | 10000 |
| 2 | 韧带剪 | 160mm | | 2把 | 3800 | 7600 |
| 3 | 蓝钳（肌腱钳） | 1号、3号、4号 | | 各2把 | 4600 | 27600 |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 弧型，220mm×3.0×110° | | 2把 | 2300 | 4600 |
| 加长：260\*2mm\*90° | | 2把 | 1500 | 3000 |
| Z型，260mm×2.0×130° | | 1把 | 1500 | 1500 |
| 5 | 双关节咬骨钳 | 尖头微弯240mm | | 2把 | 810 | 11340 |
| 尖头直241mm | | 2把 |
| 直头240×2mm | | 2把 |
| 直头240×3mm | | 2把 |
| 直头240×4mm | | 2把 |
| 直头240×5mm | | 2把 |
| 直头240×6mm | | 2把 |
| 6 | 单关节咬骨钳 | 直头160×2mm | | 2把 | 580 | 6960 |
| 直头160×3mm | | 2把 |
| 直头160×4mm | | 2把 |
| 弯头160×2mm | | 2把 |
| 弯头160×3mm | | 2把 |
| 弯头160×4mm | | 2把 |
| 7 | 棘突剪 | 弯头260mm | | 2把 | 900 | 1800 |
| 8 | 带齿骨刮匙 | 胶木柄：300\*3mm,300\*4mm | | 各2把 | 440 | 1760 |
| 9 | 颈椎拉钩 | 大号：195\*25\*57，小号：175\*25\*50 | | 各2把 | 300 | 1200 |
| 10 | 指骨撬 | 头宽6mm,头宽8mm | | 各2套 | 300 | 1200 |
| 11 | 双头骨膜剥离器 | 手指骨膜：大号，小号 | | 各4把 | 300 | 2400 |
| 12 | 双头肌肉拉钩 | 大号，小号 | | 各4把 | 350 | 2800 |
| 13 | 微创迷你拉钩 | （迷你皮肤拉钩2齿） | | 4把 | 280 | 5600 |
| （迷你皮肤拉钩3齿） | | 4把 |
| （迷你皮肤拉钩4齿） | | 4把 |
| （迷你肌肉拉钩2齿） | | 4把 |
| （迷你肌肉拉钩3齿） | | 4把 |
| 14 | 克氏针撑开钳 | 1.5-2.5mm | | 2把 | 600 | 1200 |
| 15 | 克氏针加压钳 | 1.5-2.5mm | | 2把 | 600 | 1200 |
| 16 | 双关节钢丝剪 | 2.0mm（小力剪） | | 2把 | 480 | 960 |
| 3.0mm（加强型小力剪） | | 4把 | 1000 | 4000 |
| 17 | 平头钢丝钳 | 2.5mm（老虎钳） | | 2把 | 350 | 700 |
| 18 | 钢丝导引器 | 大、中、小 | | 各2把 | 350 | 2100 |
| 19 | 直型钢丝导引器（空心） | 大、中、小 | | 各2把 | 500 | 3000 |
| 20 | 无极带尖复位钳 | 260mm（带球头） | | 2把 | 800 | 1600 |
| 21 | 无极骨板复位钳 | 140mm\170mm（无极骨板锁定钳） | | 各2把 | 800 | 3200 |
| 22 | 上肢器械箱 | 骨钻Φ2.5×115mm | 2支 | 2套 | 5400 | 10800 |
| 骨钻Φ3.0×115mm | 2支 |
| DCP导向器Φ2.5 | 1把 |
| 导向器Φ2.5/Φ3.5 | 1把 |
| 测深器60㎜ | 1把 |
| 丝锥（T型柄）HA3.5(磨制） | 1把 |
| 丝锥（T型柄）HB4.0(磨制） | 1把 |
| 内六角起子SW2.5 | 1把 |
| 螺钉夹持钳 | 1把 |
| 埋头钻（T型柄） Φ6 | 1把 |
| 打滑取出器（T型柄）小号 | 1把 |
| 断钉取出器（T型柄） Φ6 | 1把 |
| 单头钢板折弯器左片 | 1把 |
| 单头钢板折弯器右片 | 1把 |
| 骨膜剥离器9MM | 1把 |
| 骨膜剥离器12MM | 1把 |
| 牵开器小号 | 2把 |
| 带尖复位钳全长150mm | 1把 |
| 普通复位钳全长170mm | 1把 |
| 自动中心化持骨钳全长190mm | 2把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 下肢器械箱 | 不锈钢长钻头Φ3.2×115mm | 2支 | 2套 | 5400 | 10800 |
| 不锈钢长钻头Φ4.5×115mm | 2支 |
| DCP导向器Φ3.2 | 1把 |
| 双头导钻Φ3.2/Φ4.5 | 1把 |
| 双头导钻Φ3.2/Φ6.5 | 1把 |
| 测深器90mm | 1把 |
| 丝锥HA4.5 (磨制） | 1把 |
| 丝锥HB6.5 (磨制） | 1把 |
| 内六角起子SW3.5 | 1把 |
| 螺钉夹持钳 | 1把 |
| 埋头钻Φ8 | 1把 |
| 打滑取出器大号 | 1把 |
| 断钉取出器Φ8 | 1把 |
| 钢板折弯器左片 | 1把 |
| 钢板折弯器右片 | 1把 |
| 骨膜剥离器12㎜ | 1把 |
| 骨膜剥离器15mm | 1把 |
| 牵开器小号、大号 | 2把 |
| 带尖复位钳L=200㎜ | 1把 |
| 普通复位钳L=220㎜ | 1把 |
| 自动中心化持骨钳 L=260㎜ | 2把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 23 | 骨刀器械包 | 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*4 | 1把 | 2套 | 7200 | 14400 |
| 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*6 | 1把 |
| 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*8 | 1把 |
| 骨刀（手指用）（薄型滚花柄）180\*2 | 1把 |
| 骨刀（手指圆凿）（滚花柄半圆型）180\*4 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*8 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*10 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*12 | 1把 |
| 骨刀（薄型小弧形圆座胶木柄）300\*10 | 1把 |
| 骨刀（薄型小弧形圆座胶木柄）300\*15 | 1把 |
| 骨刀（超薄型短弧形圆口半圆形圆座胶木柄）270\*9 | 1把 |
| 骨刀（超薄型长弧形圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型前弯15°圆口半圆形圆座胶木柄）270\*15 | 1把 |
| 骨刀（超薄型后弯15°圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型直头平口半圆形圆座胶木柄）270\*10 | 1把 |
| 骨刀（超薄型直头圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型弯曲型圆口半圆形圆座胶木柄）270\*8 | 1把 |
| 骨刀（超薄型弯曲型圆口半圆形圆座胶木柄）270\*10 | 1把 |
| 骨刀（直头平口准半圆胶木柄）（鹅眉凿）240\*10 | 1把 |
| 骨刀（骨平凿）超薄型滚花柄220\*9 | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 24 | 颈椎手术器械包 | 持钉套 | 1把 | 2套 | 10000 | 20000 |
| 一字起子 | 1把 |
| 持板钳 | 1把 |
| 六角起子 | 1把 |
| 固定钻头 | 1把 |
| 可调深度丝锥 | 1把 |
| 可调深度钻头 | 1把 |
| 钉板盒 | 1把 |
| 撑开钉上钉器 | 1把 |
| 临时固定钉取放器 | 1把 |
| 颈椎撑开器 | 1把 |
| 限位开路锥 | 1把 |
| 钻孔导向器 | 1把 |
| 快装直型手柄 | 1把 |
| 弯板钳 | 1把 |
| 临时固定钉 | 1把 |
| 撑开钉 | 1把 |
| 骨刮匙 | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 25 | 腰椎手术器械包 | 椎板咬骨钳220×2.5×110° | 1把 | 3套 | 11000 | 33000 |
| 椎板咬骨钳220×4×130° | 1把 |
| 超薄型椎板咬骨钳220×3×130° | 1把 |
| 髓核钳220×2.5直头 | 1把 |
| 髓核钳220×3弯头 | 1把 |
| 髓核钳220×4.5直头 | 1把 |
| 双关节咬骨钳240×3微弯 | 1把 |
| 双关节咬骨钳240×4微弯 | 1把 |
| 神经根拉钩（胶木柄）135°（3×1）套 | 3把 |
| 圆形骨刀ø6 | 1把 |
| 圆形骨刀ø8 | 1把 |
| 圆形骨刀ø10 | 1把 |
| 椭圆骨刀6.5×4.5 | 1把 |
| 椭圆骨刀8.5×6.5 | 1把 |
| 椭圆骨刀10.5×8.5 | 1把 |
| 椎板拉钩大号 | 1把 |
| 椎板拉钩中号 | 1把 |
| 椎板拉钩小号 | 1把 |
| 多钩牵开器钩深60mm | 2把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø4前弯5° | 1把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø5前弯10° | 1把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø6前弯10° | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
|  | 总计 | | | | | 196320 |

注：本项目进入招标人SPD管理；中标人供货价格计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起1年。

3、质保期内货物故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。