# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **采购限价（单价：元）** |
| 1 | 手术器械打包篮筐 | 480\*250\*70mm | 70个 | 700 |
| 300\*250\*70mm | 30个 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、合同期：二年配送服务。（报价时须考虑此项费用）3、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、生产企业许可证、经营企业许可证、第三方检测报告、产品使用说明书）予以证明。4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。5、预计二年使用量仅代表医院过去二年使用该耗材的估量，仅供投标人报价时参考。 |

**二、技术参数要求**

1.产品耐高温、环保树脂材料坚固耐用，抗老化，抗腐蚀。

2.适用于环氧乙烷灭菌、适用于高压蒸汽灭菌，并提供134℃10分钟设定值的检测报告。

3.产品原料绿色环保，安全无毒，所有产品均可通过回收分解，再次利用；铅、镉、六价铬、汞含量低于限值要求；提供第三方检测报告。

4.可配硅胶垫或硅胶支架，固定器械，减少磕碰。质地轻巧。

5.适用于多种清洗剂消毒剂。

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**四、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**五、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。