# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

一、货物需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购限价（元） |
| 1 | UBE医疗器械一批 | 47000 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2、质保期：一年。 3、本项目进入我院 SPD 管理。 | | |

二、技术参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 肌肉逐级扩张导杆 | 直径4.8mm，长度200mm | 1个 |
| 肌肉逐级扩张套管 | 内径5.2mm，外径：6.8mm，长度185mm | 1个 |
| 肌肉逐级扩张套管 | 内径7.0mm，外径8.8mm，长度170mm | 1个 |
| 肌肉逐级扩张套管 | 内径9.0mm，外径10.8mm，长度155mm | 1个 |
| 肌肉逐级扩张套管 | 内径11.0mm，外径12.8mm，长度140mm | 1个 |
| 肌肉逐级扩张套管 | 内径13.0mm，外径14.8mm，长度120mm | 1个 |
| 2 | 神经剥离子 | 刃宽3.9mm，长度297mm,刃折弯，二头15°/30°带刃 | 1个 |
| 神经根探子 | 外径3.9mm，长度150mm,L型，球头直径1.5mm | 1个 |
| 神经根探子 | 外径3.9mm，工作长度150mm.可弯曲，角度30°，球头直径1.5mm | 1个 |
| 3 | 拉钩 | 直型拉钩（窄），折弯119°，工作长度100mm | 1个 |
| 拉钩 | 双弯曲拉钩（左向），折弯119°，工作长度100mm，前左弯9mm | 1个 |
| 拉钩 | 双弯曲拉钩（右向），折弯119°，工作长度100mm， 前右弯9mm | 1个 |
| 拉钩 | 双弯曲拉钩（直向），折弯119°工作长度100mm， 前直型9mm | 1个 |
| 4 | 骨凿 | 外径5mm,长度150mm,前端刀头长度3mm | 1个 |
| 骨凿 | 外径5mm,长度150mm,前端折弯20°，前端折弯3mm | 1个 |
| 骨凿 | 外径5mm,长度150mm,前端折38°，前端折弯3mm | 1个 |
| 5 | 扩张通道 | 外径18mm，内径15mm，长度60mm，夹持稳定 | 1个 |
| 可调扩张通道 | 外径18mm，内径15mm,长度60mm，夹持稳定，可调节通道直径大小 | 1个 |
| 6 | 2毫米正向髓核钳 | 枪式 弯头 220\*2.0mm | 1个 |
| 2毫米反向髓核钳 | 头部反口 钳身有肩 220\*2.0mm | 1个 |
| 7 | 2毫米正向枪钳 110度 | 头部正口 钳身有肩 220\*2.0\*110°开口角度110度 | 1个 |
| 3毫米正向枪钳 130度 | 头部正口 钳身有肩 220\*3.0\*130° | 1个 |
| 3毫米反向枪钳 130度 | 头部反口 钳身有肩 220\*3.0\*130° | 1个 |
| 8 | 2毫米反向向枪钳 110度 | 头部反口 钳身有肩 230\*2.0\*110°开口角度110度 前段有弧度 | 1个 |
| 2毫米正向枪钳 110度 前段带弧度 | 头部反口 钳身有肩 230\*2.0\*110°开口角度110度 前段有弧度 | 1个 |
| 2毫米反向枪钳 110度 前段带弧度 | 头部反口 钳身有肩 230\*2.0\*110°开口角度110度 前段有弧度 | 1个 |
| 3毫米正向枪钳 130度  前段带弧度 | 头部反口 钳身有肩 230\*3.0\*130°开口角度130度 前段有弧度 | 1个 |
| 3毫米反向枪钳 130度 前段带弧度 | 头部反口 钳身有肩 230\*3.0\*130°开口角度130度 前段有弧度 | 1个 |

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

五、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

1. 付款方式

按医院采购计划配送，货到验收合格，发票开到医院财务后6个月内付款。