# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某产品的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **技术参数** | **数量（个）** | **备注** |
| 1 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型小号右弯 | 甲状腺拉钩，尺寸（W）40±3、M号钢制造 | 1 |  |
| 2 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型小号左弯 | 甲状腺拉钩，尺寸（W）40±3、M号钢制造 | 1 |  |
| 3 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型中号直 | 甲状腺拉钩，尺寸（W）60±3、M号钢制造 | 1 |  |
| 4 | 甲状腺手术器械包 | Ⅱ型 15 | 甲状腺拉钩，尺寸（W）15±3、M号钢制造 | 2 |  |
| 5 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型 | 甲状腺牵开器（悬吊装置固定器），M号钢制造能稳定的固定手术床上并且能牢靠固定悬吊杆 | 1 |  |
| 6 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型 | 甲状腺牵开器（悬吊杆），M号钢制造为提拉器固定提供支撑 | 1 |  |
| 7 | 甲状腺手术器械包 | Ⅰ型 | 甲状腺牵开器（悬吊提拉器），M号钢制造固定在悬吊杆上并提拉甲状腺拉钩 | 1 |  |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。

2.保证是原产地生产的原装产品。

**三、培训要求**

供货完成且经采购人验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**四、供货、保修及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

5.所投产品依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期为一年。质保期从货物验收合格后算起。

**五、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、付款方式**

供货完成且经采购人验收合格后30日内支付合同总金额的90%；余款待质保期满后一次性付清不计息。