# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规 格** | | **数量** | **采购限价（元/把）** | **合计（元）** |
| 1 | 抓钳 | 软组织002号 | | 2把 | 5000 | 10000 |
| 2 | 韧带剪 | 160mm | | 2把 | 3800 | 7600 |
| 3 | 蓝钳（肌腱钳） | 1号、3号、4号 | | 各2把 | 4600 | 27600 |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 弧型，220mm×3.0×110° | | 2把 | 2300 | 4600 |
| 加长：260\*2mm\*90° | | 2把 | 1500 | 3000 |
| Z型，260mm×2.0×130° | | 1把 | 1500 | 1500 |
| 5 | 双关节咬骨钳 | 尖头微弯240mm | | 2把 | 810 | 11340 |
| 尖头直241mm | | 2把 |
| 直头240×2mm | | 2把 |
| 直头240×3mm | | 2把 |
| 直头240×4mm | | 2把 |
| 直头240×5mm | | 2把 |
| 直头240×6mm | | 2把 |
| 6 | 单关节咬骨钳 | 直头160×2mm | | 2把 | 580 | 6960 |
| 直头160×3mm | | 2把 |
| 直头160×4mm | | 2把 |
| 弯头160×2mm | | 2把 |
| 弯头160×3mm | | 2把 |
| 弯头160×4mm | | 2把 |
| 7 | 棘突剪 | 弯头260mm | | 2把 | 900 | 1800 |
| 8 | 带齿骨刮匙 | 胶木柄：300\*3mm,300\*4mm | | 各2把 | 440 | 1760 |
| 9 | 颈椎拉钩 | 大号：195\*25\*57，小号：175\*25\*50 | | 各2把 | 300 | 1200 |
| 10 | 指骨撬 | 头宽6mm,头宽8mm | | 各2套 | 300 | 1200 |
| 11 | 双头骨膜剥离器 | 手指骨膜：大号，小号 | | 各4把 | 300 | 2400 |
| 12 | 双头肌肉拉钩 | 大号，小号 | | 各4把 | 350 | 2800 |
| 13 | 微创迷你拉钩 | （迷你皮肤拉钩2齿） | | 4把 | 280 | 5600 |
| （迷你皮肤拉钩3齿） | | 4把 |
| （迷你皮肤拉钩4齿） | | 4把 |
| （迷你肌肉拉钩2齿） | | 4把 |
| （迷你肌肉拉钩3齿） | | 4把 |
| 14 | 克氏针撑开钳 | 1.5-2.5mm | | 2把 | 600 | 1200 |
| 15 | 克氏针加压钳 | 1.5-2.5mm | | 2把 | 600 | 1200 |
| 16 | 双关节钢丝剪 | 2.0mm（小力剪） | | 2把 | 480 | 960 |
| 3.0mm（加强型小力剪） | | 4把 | 1000 | 4000 |
| 17 | 平头钢丝钳 | 2.5mm（老虎钳） | | 2把 | 350 | 700 |
| 18 | 钢丝导引器 | 大、中、小 | | 各2把 | 350 | 2100 |
| 19 | 直型钢丝导引器（空心） | 大、中、小 | | 各2把 | 500 | 3000 |
| 20 | 无极带尖复位钳 | 260mm（带球头） | | 2把 | 800 | 1600 |
| 21 | 无极骨板复位钳 | 140mm\170mm（无极骨板锁定钳） | | 各2把 | 800 | 3200 |
| 22 | 上肢器械箱 | 骨钻Φ2.5×115mm | 2支 | 2套 | 5400 | 10800 |
| 骨钻Φ3.0×115mm | 2支 |
| DCP导向器Φ2.5 | 1把 |
| 导向器Φ2.5/Φ3.5 | 1把 |
| 测深器60㎜ | 1把 |
| 丝锥（T型柄）HA3.5(磨制） | 1把 |
| 丝锥（T型柄）HB4.0(磨制） | 1把 |
| 内六角起子SW2.5 | 1把 |
| 螺钉夹持钳 | 1把 |
| 埋头钻（T型柄） Φ6 | 1把 |
| 打滑取出器（T型柄）小号 | 1把 |
| 断钉取出器（T型柄） Φ6 | 1把 |
| 单头钢板折弯器左片 | 1把 |
| 单头钢板折弯器右片 | 1把 |
| 骨膜剥离器9MM | 1把 |
| 骨膜剥离器12MM | 1把 |
| 牵开器小号 | 2把 |
| 带尖复位钳全长150mm | 1把 |
| 普通复位钳全长170mm | 1把 |
| 自动中心化持骨钳全长190mm | 2把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 下肢器械箱 | 不锈钢长钻头Φ3.2×115mm | 2支 | 2套 | 5400 | 10800 |
| 不锈钢长钻头Φ4.5×115mm | 2支 |
| DCP导向器Φ3.2 | 1把 |
| 双头导钻Φ3.2/Φ4.5 | 1把 |
| 双头导钻Φ3.2/Φ6.5 | 1把 |
| 测深器90mm | 1把 |
| 丝锥HA4.5 (磨制） | 1把 |
| 丝锥HB6.5 (磨制） | 1把 |
| 内六角起子SW3.5 | 1把 |
| 螺钉夹持钳 | 1把 |
| 埋头钻Φ8 | 1把 |
| 打滑取出器大号 | 1把 |
| 断钉取出器Φ8 | 1把 |
| 钢板折弯器左片 | 1把 |
| 钢板折弯器右片 | 1把 |
| 骨膜剥离器12㎜ | 1把 |
| 骨膜剥离器15mm | 1把 |
| 牵开器小号、大号 | 2把 |
| 带尖复位钳L=200㎜ | 1把 |
| 普通复位钳L=220㎜ | 1把 |
| 自动中心化持骨钳 L=260㎜ | 2把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 23 | 骨刀器械包 | 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*4 | 1把 | 2套 | 7200 | 14400 |
| 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*6 | 1把 |
| 骨刀（颈椎用）（薄型滚花柄）200\*8 | 1把 |
| 骨刀（手指用）（薄型滚花柄）180\*2 | 1把 |
| 骨刀（手指圆凿）（滚花柄半圆型）180\*4 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*8 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*10 | 1把 |
| 骨刀（薄型圆座胶木柄）300\*12 | 1把 |
| 骨刀（薄型小弧形圆座胶木柄）300\*10 | 1把 |
| 骨刀（薄型小弧形圆座胶木柄）300\*15 | 1把 |
| 骨刀（超薄型短弧形圆口半圆形圆座胶木柄）270\*9 | 1把 |
| 骨刀（超薄型长弧形圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型前弯15°圆口半圆形圆座胶木柄）270\*15 | 1把 |
| 骨刀（超薄型后弯15°圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型直头平口半圆形圆座胶木柄）270\*10 | 1把 |
| 骨刀（超薄型直头圆口半圆形圆座胶木柄）270\*12 | 1把 |
| 骨刀（超薄型弯曲型圆口半圆形圆座胶木柄）270\*8 | 1把 |
| 骨刀（超薄型弯曲型圆口半圆形圆座胶木柄）270\*10 | 1把 |
| 骨刀（直头平口准半圆胶木柄）（鹅眉凿）240\*10 | 1把 |
| 骨刀（骨平凿）超薄型滚花柄220\*9 | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 24 | 颈椎手术器械包 | 持钉套 | 1把 | 2套 | 10000 | 20000 |
| 一字起子 | 1把 |
| 持板钳 | 1把 |
| 六角起子 | 1把 |
| 固定钻头 | 1把 |
| 可调深度丝锥 | 1把 |
| 可调深度钻头 | 1把 |
| 钉板盒 | 1把 |
| 撑开钉上钉器 | 1把 |
| 临时固定钉取放器 | 1把 |
| 颈椎撑开器 | 1把 |
| 限位开路锥 | 1把 |
| 钻孔导向器 | 1把 |
| 快装直型手柄 | 1把 |
| 弯板钳 | 1把 |
| 临时固定钉 | 1把 |
| 撑开钉 | 1把 |
| 骨刮匙 | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
| 25 | 腰椎手术器械包 | 椎板咬骨钳220×2.5×110° | 1把 | 3套 | 11000 | 33000 |
| 椎板咬骨钳220×4×130° | 1把 |
| 超薄型椎板咬骨钳220×3×130° | 1把 |
| 髓核钳220×2.5直头 | 1把 |
| 髓核钳220×3弯头 | 1把 |
| 髓核钳220×4.5直头 | 1把 |
| 双关节咬骨钳240×3微弯 | 1把 |
| 双关节咬骨钳240×4微弯 | 1把 |
| 神经根拉钩（胶木柄）135°（3×1）套 | 3把 |
| 圆形骨刀ø6 | 1把 |
| 圆形骨刀ø8 | 1把 |
| 圆形骨刀ø10 | 1把 |
| 椭圆骨刀6.5×4.5 | 1把 |
| 椭圆骨刀8.5×6.5 | 1把 |
| 椭圆骨刀10.5×8.5 | 1把 |
| 椎板拉钩大号 | 1把 |
| 椎板拉钩中号 | 1把 |
| 椎板拉钩小号 | 1把 |
| 多钩牵开器钩深60mm | 2把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø4前弯5° | 1把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø5前弯10° | 1把 |
| 加长骨刮匙（胶木柄）300×ø6前弯10° | 1把 |
| 消毒盒 | 1只 |
|  | 总计 | | | | | 196320 |

**注：本项目进入采购人SPD管理；中标单价计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价），如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目最高限价（单价）则按平台限价（单价）×投标费率=供货价格（单价）。**

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。采购文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起1年。

3、质保期内货物故障要求1小时内应答，2小时形成解决方案。逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

**四、验收**

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。