# 货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 采购限价（元） | 两年约使用量 |
| 妇用凝胶敷料 | 1、半透明、无浑浊及悬浮物的不定形水凝胶2、凝胶均匀透明或半透明水凝胶，色泽均匀，无不溶性异物，在常温时保持胶状，不干涸或液化。3、粘度：25Pa.s-45Pa.s4、规格：3g/支，一盒3支5、配医用级聚丙烯（PP）材质阴道给药器，给药器表面应光滑、不应有毛剌、裂纹、污渍、气泡及黑点；给药器推拉应顺畅，无明显阻滞现象。 | 68 | 1500盒 |
| 高效单体银妇用抗菌洗液 | 1、具有广谱杀菌、消炎作用。2、对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠球菌具有抑菌作用。3、规格：200ml/瓶。 | 25 | 240瓶 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1、采用聚丙烯为主要原材料制成，主要由上叶、下叶和手柄组成。2、轴转式，如能符合本技术要求规定的要求，也可采用其他结构型式。3、规格：大号、中号、小号，无菌产品。4、扩张器在自然闭合状态时，上、下叶头端和左右偏移≤2 mm。5、扩张器扩张至最大档时，施加20N作用力,允许产生的变形量应≤30mm。6、扩张器若采用环氧乙烷进行灭菌处理后,环氧乙烷的残留量应不大于10μg/g。 | 0.54 | 40000个  |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1、即毁式一次性使用无菌手术用阴道扩张器（宫腔镜手术用）2、大号产品宽度w≥32毫米。3、中号产品宽度w≥30毫米。4、有即毁性能5、推拉式，各规格型号 | 5.2 | 360个 |
| 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；2、本项目一次性规划，分步实施，按实结算；本项目耗材进入招标人SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；3、投标人须承诺：（1）所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；（2）所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。本项须提供承诺函加盖投标人公章；4、中标单价计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价），如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目最高限价（单价）则按平台限价（单价）×投标费率=供货价格（单价）。5、两年预估使用量仅代表医院过去2年使用估量，仅供投标人报价时参考。本次采购最高投标费率：100% |

**二、质量要求：**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，有效期的产品必须留有至少 80%的有效期。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期：**

自合同签订之日起两年或采购费用总额达到该包中标总价（两年约使用量\*中标单价）时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

**六、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。