**附件二：**

**神经介入取栓支架相关耗材一批项目采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购需求 | **三年预计使用量** | 单位 | 意向报价（单位/元） | 备注 |
| 1 | 取栓支架（进口） | 全规格，支架通体显影，支架直径满足3mm,4mm,6mm。支架长度满足20mm-41mm多种长度。推送导丝长度190cm,200cm. | 35 | 个 |  | 原装进口 |
| 2 | 球囊导引导管（进口） | 全规格，内径0.084，可顺利通过6F中间导管，导管总长度满足85cm，95cm. | 10 | 个 |  | 原装进口 |
| 3 | 导丝（进口） | 全规格，可控0.014in微导丝，直形和预成形两种，近远端1:1扭控，长度满足：200cm,215cm,300cm。远端镍钛合金微构海波管设计。 | 40 | 个 |  | 原装进口 |
| 4 | 微导丝（交换导丝）（进口） | 全规格，直径满足0.014in，0.010in导丝，长度200cm、300cm。各型号 | 10 | 个 |  | 原装进口 |
| 5 | 球囊扩张导管（颅内） | 全规格，颅内专用球囊， 球囊扩张导管直径满足:1.5mm-4.5mm。 球囊长度满足：6mm-25mm。 | 20 | 个 |  |  |
| 6 | 取栓支架 | 全规格，支架通体显影，头端抓捕网篮设计；支架全规格满足通过0.017in内径微导管释放，支架直径满足3mm,4mm,5mm,6mm.支架长度25mm,30mm,35mm。 | 10 | 个 |  |  |
| 7 | 输送型球囊扩张导管 | 全规格，微导管+微导管一体化设计，导管内径满足0.017in,0.021in,球囊直径1.5mm-3.75mm,球囊长度7mm-25mm. | 10 | 个 |  |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、合同期：三年供应期，预计使用量仅供投标人参考。3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。4、中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。5、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |