## Sheet1
附件3-1： 医用耗材（电刀笔）一批采购项目采购需求
序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 拟投品牌 | 意向报价 | 市场询价/软件询价 |  | 预计使用量/年 | 采购需求（含规格、材质、设计、用途等等） | 备注是否进口需求
1 | 一次性无菌气管插管 | 麻醉/儿科/ICU |  |  | 安庆华康：8 | 11 | 300支 | 1、适用于临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 2、采用PVC材料制造，其中套囊由无毒高分子材料聚氯乙烯（PVC）或者聚氨酯（PU）制造，由管身、接头和套囊(如果有)以及套囊的配套部件带单向阀的指示气泡等组成。分为带气囊（PVC或PU）、不带气囊两型。 3、各规格型号。
2 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 麻醉/儿科/ICU |  |  | 安庆华康：300 | 600 | 60支 | 1、适用于在胸科手术麻醉等作分隔支气管通气一次性使用。 2、由管体、气管套囊、支气管套囊、管体连接器、支管、接头、支接头、内窥镜接头、盖子、单向阀、呼吸道用吸引导管、插管导丝等组成。 3、规格要求：根据要求提供各规格型号
3 | 动静脉留置针 | 麻醉科/手术室 |  |  | 安庆华康：5 | 6 | 20000支 | 1、本产品适用于建立外周静脉或动脉通路，间歇性外周静脉输液和血液样本的收集，动脉血压的侵入式测量和动脉血液样本的采集。 2、产品由导引针及针座、外周血管内导管及导管座、排气接头和保护鞘组成。 3、材质要求：导引针采用不锈钢（铬镍钢）材料制成，外周血管内导管采用氟化乙烯丙烯共聚物制成，保护鞘及导管座由聚丙烯制成，针座和排气接头由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物制成。 | 进口
4 | 一次性使用导尿管 | 泌尿/手术室/妇科/肝胆 |  |  | 安庆华康：1.7 | 1.6 | 3500支 | 1、由孔眼、排泄锥形接口、管身组成。材质要求：硅胶材质； 2、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。适用于临时导尿、引流等。 3、规格型号要求：外径尺寸8Fr、10Fr、12Fr；长度25cm左右等。
5 | 一次性使用无菌导尿管 | 全院各科室 |  |  | 安庆华康：4 | 4 | 3500支 | 1、由胶乳为主要原材料制成。 2、适用于留置导尿； 3、规格要求：①外径尺寸8Fr、10Fr、12Fr；长度25cm左右；气囊注水5~15ml。②外径尺寸14Fr、16Fr、18Fr、20Fr等；长度35~40cm左右；气囊注水10~30ml。
6 | 一次性三腔无菌导尿管（进口） | 泌尿/手术室 |  |  | 安庆华康：11 | 26 | 3000支 | 1、规格要求：外径尺寸20Fr、22Fr；长度35~40cm左右；气囊注水30~50ml。 2、由管身、充起锥形接口、排泄锥形接口、冲洗锥形接口、球囊和阀组成。 3、超滑水溶性润滑剂，管身充起锥形接口、排泄锥形接口、冲洗锥形接口、球囊材质为天然乳胶，阀材质为聚丙烯。 4、γ射线灭菌，一次性使用。 | 进口
7 | 一次性使用泪道引流管套件 | 眼科/耳鼻喉科 |  |  | 安庆华康：500 | 498 | 30包 | US-Ⅱ型由支撑式泪道探针和鼻泪道再通管组成；GS-A是由基本配置鼻泪道再通管，辅助配置扩张条、冲洗式泪道探针、眼科手术洞巾组成。适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过15天，到期后经鼻腔取出。
8 | 带线缝合针 | 眼科/手术室 |  |  | 安庆华康：10 | 8.5 | 600包 | 1、眼科铲针；主要用于眼科类手术等； 2、产品由缝合针与非吸收性外科缝线组成，缝针采用30Cr13材料制成，缝线采用尼龙线、涤纶编织线、丝线、聚丙烯单丝线四种非吸收性外科缝线组成。 3、规格要求：5-0等
9 | 非吸收外科缝线 | 眼科/手术室 |  |  | 安庆华康：3000 |  | 1盒 | 1、适用于眼科手术过程中的软组织伤口缝合和/或结扎。为不可吸收的、无菌的眼科缝线，带针。 2、由一股聚丙烯、合成的线性聚烯烃组成。缝线的染色剂为酞菁蓝（2）-铜。 3、规格：适用于眼科的细规格，如10-0等；
10 | 非吸收性外科缝线 | 眼科/手术室 |  |  | 安庆华康：1275 |  | 25盒 | 1、适用于眼科手术过程中的软组织伤口缝合/或结扎。非吸收性外科缝线是不可吸收的、无菌的眼科缝线，带针。 2、尼龙缝线由长链脂肪族聚合体尼龙6.6组成。 3、添加的颜色染色剂为洋苏木染料。 4、规格：眼科缝线8065698001（10-0）
11 | 合成可吸收性外科缝线 | 眼科/手术室 |  |  |  |  | 90包 | 由Polyglactin 910材料制成的无菌的多股编织可吸收性缝线。Polyglactin 910是90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物。缝线带涂层，是由等量的Polyglactin 370（30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物）和硬脂酸钙混合而成。缝线颜色有紫色（D&C紫色2号，颜色指数为60725）和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。适用于一般软组织修复和/或结扎，包括用于眼科手术、周围神经吻合和直径小于2毫米的血管显微外科手术。
12 | 一次性使用无菌注射针 | 麻醉科 |  |  | 安庆华康：2 | 1.99 | 800支 | 1、一次性使用无菌注射针由针管、针座和保护套组成。经环氧乙烷灭菌。针管材料采用SUS304不锈钢；针座、保护套材料采用PP（聚丙烯）。本产品用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉注射或抽取药液时用。 2、规格要求：0.7*80TWLB、0.9*80TWLB等
13 | 一次性使用鼻氧管（鼻架式） | 全院各科室 |  |  | 安庆华康：0.83 | 1.3 | 60000包 | 1、与输氧系统连接，供人体吸入氧气用。 2、一次性使用鼻氧管按形状不同分为五种型号，鼻架式鼻氧管由接头、粗导管、单/双鼻架、双通接头和细导管组成，双鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、双通接头和细导管组成，单鼻塞鼻氧管由接头、导管、鼻塞和套圈（可无）组成，挂耳式鼻氧管由接头、导管、鼻塞和挂钩组成，直式鼻氧管由接头、粗导管和细导管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
14 | 一次性使用鼻氧管 | 儿科/ICU |  |  | 安庆华康：3.5 | 5.6 | 2000包 | 1、与输氧系统连接，供人体吸入氧气用。 2、一次性使用鼻氧管按形状不同分为五种型号，鼻架式鼻氧管由接头、粗导管、单/双鼻架、双通接头和细导管组成，双鼻塞鼻氧管由接头、粗导管、鼻塞、双通接头和细导管组成，单鼻塞鼻氧管由接头、导管、鼻塞和套圈（可无）组成，挂耳式鼻氧管由接头、导管、鼻塞和挂钩组成，直式鼻氧管由接头、粗导管和细导管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
15 | 医用组合针 | 手术室 |  |  | 安庆华康：2.3 | 2.4 | 4000盒 | 1、产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 2、产品由符合GB/T4240-2019规定的30Cr13、06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 3、2支组、各规格
16 | 医用组合针 | 手术室 |  |  | 安庆华康：8.5 | 9.6 | 12000盒 | 1、产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 2、产品由符合GB/T4240-2019规定的30Cr13、06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 3、8支组、各规格
17 | 一次性使用高频手术电刀笔（短） | 手术室 |  |  | 安庆华康：15 | 26 | 6000支 | 1、一次性使用高频手术电刀笔由插头、电缆线、手术手柄、手术电极组成，手术手柄由外壳、线路板、指揿开关按键组成。 2、产品应无菌。产品与额定附件电压不超过3800V的高频手术设备配套使用，在临床手术中对生物组织切割或凝固用。 | 核心产品
18 | 一次性使用高频手术电刀笔（长） | 手术室 |  |  | 安庆华康：20 | 36 | 300支 | 1、一次性使用高频手术电刀笔由插头、电缆线、手术手柄、手术电极组成，手术手柄由外壳、线路板、指揿开关按键组成。 2、产品应无菌。产品与额定附件电压不超过3800V的高频手术设备配套使用，在临床手术中对生物组织切割或凝固用。
19 | 颅脑手术薄膜 | 手术室 |  |  | 安庆华康：15 | 21.6 | 3500片 | 1、供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染。 2、产品由聚乙烯膜或聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸、铝芯线（或无）、PE袋（或无）、无纺布（或无）组成。
20 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 全院各科室 |  |  | 安庆华康：0.78 | 0.76 | 350000 | 1、该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。供临床检查时防护用。 2、采用天然橡胶胶乳制成。按表面型式分为：麻面、光面、有粉表面和无粉表面四种；按规格型号分为：6和6以下、6.5、7、7.5、8、8.5、9和9以上七种规格。