安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院

已建成雨污水管网检测项目

- 编号：AQYY-JJ-20241011

采

购

文

件

采 购 单 位 ：        安庆市第一人民医院

2024年10月

采购公告

## 一、项目基本情况

项目编号：AQYY-JJ-20241011

项目名称：安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测项目

资金来源：自筹资金

采购方式：公开采购

采购需求：

| 项目名称 | 工程量 | 实施范围 | 检测要求 | 采购限价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测 | 雨污水管网总长度约3000m | 通过排查、测绘，掌握老年养护院已建成雨污水管网健康状况及基本数据，摸清排水管网内污水错接、漏接、混接及管网布局、走向、管径、埋深、材质、长度、与市政管网接入口的位置等数据 | 对上述区域的已建成雨污水管网进行检测（含井室垃圾清理、管网检测并出具四份带章的检测报告、测绘并出具CAD排水图纸） | 30000元 | 10天 |

标段（包别）划分：一个包

评标办法：采用符合性评审的有效最低价评审方法

服务内容及要求：一是测绘排水管网坐标、管径大小、长度、管道材质、管底高程等基本数据（具体参照住建部《城市排水防涝设施排查数据采集与管理技术导则（试行）》）等相关要求，形成一张图、一套资料、一张表，能准确地反映该区域内雨水管网整个情况；二是查明调查区域的排水管道分布情况和排水管道的结构性缺陷（错口、变形、破裂、脱节等情况），核对已有排水管道的走向、规格、管道属性及与市政管网接入口的位置等要素，实时精准的为甲方提供管网须修复的管网位置和技术支持；三是安全生产实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。若发生安全事故一切责任由乙方负责。

## 二、申请人的资格要求：

1.投标人须具有独立法人资格，同时具备住房城乡建设主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证；或具有有效的省级及以上质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）或省级及以上行政主管部门或相关行业协会颁发的排水管道养护维修CCTV类作业证书（排水管道检测与评估作业证书）；具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一）。

2.信誉要求：投标人及其法定代表人、拟任本项目负责人未被列入全国法院失信被执行人名单。

3.其他要求：投标人在人员、资金、技术等方面应具有相应的能力。

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1.地点：安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼基建科

2.方式：现场获取或官网获取

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2024年10月21日10：30前

2.地点：安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼基建科。

3.现场递交的方式将响应文件密封完好并在响应文件提交截止时间前送至上述地点。

## 五、投标须知。

1.投标人所报价必须符合本次采购要求，所供服务必须符合国家或行业有关标准，最终检测结果须满足采购人要求。

2.投标人只允许有一个方案，一次性书面报价。多方案、多报价的将不被接受。此报价包括但不限于：为完成本项目所需的检测设备、人工、运输、现场清理、验收、税费等其他各项与之有关的所有费用。

3.投标人响应文件内容、格式齐全完整并加盖单位公章，密封递交。

4.投标人在提交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以补充、修改或撤回已递交的响应文件。补充、修改响应文件必须将上次递交的响应文件撤回，补充、修改后在规定的采购截止时间之前再次递交。投标人在提交响应文件截止时间后，本项目响应文件即不可撤回。

5.响应文件密封性检查：现场由采购人或监督人进行采购响应文件的密封性检查，未按文件要求密封的响应文件将不进入评审。

## 六、开启

1.时间： 2024年10月21日10：30

2.地点：安庆市第一人民医院龙山院区行政楼三楼基建科会议室

## 七、成交原则：

在符合性审查通过的情况下，以报价最低者为中标候选人，依次类推；在此基础上报价若相同的，由采购人采取随机抽签的方式确定排序。

## 八、验收要求：

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。

## 九、付款方式：

- 本合同无预付款及质保金，提交完整的检测成果资料后，按甲方财务程序，一次性付清合同约定的检测费用。付款前，乙方需提供符合要求的发票，甲方再付款，否则导致不能付款的责任由乙方承担。

## 十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

## 基建科：陈老师 0556-5865195

合同编号：

检测合同

项目名称： 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测

委托单位：            安庆市第一人民医院

检测单位：

签订地点：                 安庆市

签订时间：               年   月    日

工程检测合同

委托单位：  安庆市第一人民医院          （简称甲方）

检测单位：                                  （简称乙方）

双方经友好磋商，本着平等自愿，互惠互利的原则，就 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测 ，明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，并支付相应的技术服务报酬，依据《民法典》规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称： 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测

1.2工程地点： 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院

1.3工程规模、特征： 安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网总长度约3000m，通过排查、测绘，掌握老年养护院已建成雨污水管网健康状况及基本数据，摸清排水管网内污水错接、漏接、混接及管网布局、走向、管径、埋深、材质、长度、与市政管网接入口的位置等数据。

二、服务的目标、内容及取费标准

2.1服务目标

本项目是对安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网进行检测（含井室垃圾清理、管网检测并出具四份带章的检测报告、测绘并出具CAD排水图纸）；    2.2 服务内容见投标书中的服务方案及招标书中的约定。

2.3 服务收费

| 序号 | 检测内容 | 合同价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摸清排水管网内污水错接、漏接、混接及管网布局、走向、管径、埋深、材质、长度、与市政管网接入口的位置等数据 |  |

三、甲方向乙方提供的有关资料

本合同签订后 2  日内，甲方将原始设计的排水管网图纸等文件、资料提交乙方：

四、乙方向甲方提交技术资料

| 序号 | 报告名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出具两份带章的检测报告、测绘并出具CAD排水图纸 | 4 |  | / |

五、工期时间

自合同签订后，10个工作日内提交检测鉴定报告。

由于不可抗因素、检测人员安全保障条件等原因而未能按期完成的，报告提交时间顺延。鉴定机构由于自身原因未能按本合同约定的时间交付鉴定报告书，按每个工作日承担鉴定费用的 5‰ 的违约金支付建设单位。

六、甲方责任

6.1甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与工程有关的工程资料，但所提供的相关资料仅用于参考。

6.2甲方应提供与检测有关的配合工作：

6.3 甲方应按本合同约定的方式向乙方支付检测费用。

6.4 甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测，不得要求乙方出具有利于甲方的检测报告，不得明示或者暗示乙方出具虚假检测报告。

七、乙方责任

7.1乙方应具备相应的检测资质和检测能力，拟派人员需具备相应的岗位能力。向甲方提供与市政工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、计量认证证书等，并按合同约定的范围开展检测工作。

7.2乙方应按照国家有关标准规范进行检测，无标准的检测项目参照有关地方标准、企业标准或标准报批（送审）稿进行，按本合同规定的时间和数量提交质量合格的检测报告，并对其准确性和可靠性负责。乙方出具检测报告前，应告知甲方拟出具的报告结论和结果，可能对工程质量和安全及向当地政府职能部门备案产生的不利影响，解决方案与建议等，并附有检测数据或相关工作底稿作为凭证。

7.3根据甲方委托检测内容组织实施现场检测，在现场检测完成后的约定期限内出具具有法律效力的检测报告。

7.4乙方完成检测后，应及时返还甲方提供的设计图纸等资料。

7.5乙方进行现场检测应遵守工程现场安全管理制度，承担因自身防范措施不力而造成的损失。

7.6如乙方未按照合同约定时间提交检测报告，则乙方应向甲方支付检测费用总额的日千分之五违约金。最高限额为本合同总价的 5 %；违约金计算数额达到前述最高限额之日起， 甲方 有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

7.7乙方不能提供服务的，乙方向甲方支付合同价的5％的违约金；

7.8乙方对检测报告质量负责。因弄虚作假、计算错误等乙方原因导致检测报告的鉴定结论与建筑物实际情况不符或违背相关规范标准，乙方应重新进行检测，由此造成损失的，由乙方自行承担。

7.9除建设行政主管部门外，未经甲方许可，乙方不得将检测数据提供给第三方，若因此造成甲方损失，乙方应赔偿相应损失。

八、验收标准

8.1验收标准

采用检测报告方式验收。中标人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

九、报酬及支付方式

9.1检测费：

9.2支付方式：经甲方确认后一次性支付，付款前，乙方需开具同等金额的增值税专用发票。支付方式：现汇。

9.3甲方开户银行名称、地址和账号

| 单位名称 | 安庆市第一人民医院 |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

9.4乙方开户银行名称、地址和账号

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

十、解决合同纠纷方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解，也可以请求调解。双方当事人和解或调解不成，采用以下第 10.2款 协商方式解决。

10.1 双方同意由  项目所在地  仲裁委员会仲裁；

10.2 协商不成，即向项目所在地人民法院起诉。

十一、本合同组成及解释先后顺序：

1、中标通知书；

2、采购文件；

3、本合同文本；

4、中标人的投标文件；

5、其他补充约定事项。

十二、其他约定事项：

十三、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

十四、本合同经双方签字并盖章后生效。

合同签署页

甲    方：       安庆市第一人民医院        (盖章)

法人代表人/委托代理人：                     (签字)

年      月      日

乙    方：                                 (盖章)

法人代表人/委托代理人：                     (签字)

项目负责人：                                (签字)

年      月      日

第三部分

响应文件

采购响应投标人 ：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

年  月  日

报价响应函

安庆市第一人民医院：

我司在获取贵单位关于安庆市第一人民医院龙山院区老年养护院已建成雨污水管网检测的采购文件后，仔细研究了检测项目的相关内容和要求，决定参加报价，并愿意接受采购公告及通知书中约定的所有条款。

报价单

| 报价（含税价） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |
| --- | --- |
| 工期 | 10天 |
| 报价承诺 | 我方报价已充分考虑了检测内容及现场条件，确保完成检测要求的约定内容。检测结果满足甲方要求。报价有效期15天。 |

报价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

联系电话：

附件二：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果投标人自行承担）

电子邮箱：

特此证明。

投标人：                      （加盖公章）

年      月      日

附：法定代表人身份证复印件或影印件

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理                       （项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：（须保持畅通，否则由此引起的一切后果投标人自行承担）

电子邮箱：

投标人：                                          （加盖公章）

法定代表人：                                      （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件