|  |
| --- |
| **附件 病理科载玻片等一批耗材采购项目采购需求** |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 采购限价 | 年预计使用量 | 备注 |
| 1 | 载玻片 | 带单面白色油漆面超透光性玻璃片，为激光打码机专用型载玻片;抗化学侵蚀性能 | 片 | 0.32 | 50000 |  |
| 2 | 包埋盒 | 1、包埋盒激光打码机上使用。2、每管带盖包埋盒75个，盒盖一体化设计；（提供佐证材料）3、提供白，红，蓝，紫，绿，黄等颜色及胃镜专用包埋盒； | 个 | 0.29 | 50000 |  |
| 3 | 盖玻片 | 1.标准级显微镜盖玻片；2.规格:24\*24、24\*32、24\*40、24\*50； | 片 | 0.1 | 10000 |  |
| 4 | 冰冻包埋剂 | 规格：118ml/瓶 | 瓶 | 160 | 40 |  |
| 5 | 一次性切片刀片 | 1、与切片机或冷冻切片机配合使用用于组织样本的切片处理；2、规格:50片/盒3、制造标准符合 YZB/JAP2321-41 | 盒（50片） | 520 | 60 | 原装进口 |
| 6 | 脱蜡液 | 1、无色无味、挥发速率低、具有生物降解性的有机溶剂。2、环保型透明剂其成份不含芳香族化合物，可取代二甲苯。3、使用中对仪器无腐蚀性。4、规格：5L/桶。 | 5L/桶 | 400 | 75 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、合同期：三年服务期，预计使用量仅供投标人参考，按实结算。3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。4、中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。5、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |