## Sheet1
一次性使用无菌保护罩、一次性使用引流管采购项目采购需求
包号 | 货物名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 预计使用量（3年） | 采购限价 | 合计（元）
1包 | 一次性使用无菌保护罩（机头罩） | ф100cm | 1、一次性使用无菌保护罩由PE膜和辅助材料(选配)或无纺布和辅助材料(选配)组成，其中无纺布为SMS无纺布(PP无纺布)、复膜无纺布(PP无纺布+PE膜)、木浆水刺无纺布，辅助材料为棉带、橡筋、双面胶、铝条、塑料套、硅胶圈。 2、一次性使用无菌保护罩上应没有颗粒、污点及灰尘。 3、一次性使用无菌保护罩封口应良好，没有裂痕。 ★4、一次性使用无菌保护罩ф100CM的横拉伸强度≥122kg/cm²，纵拉伸强度≥116kg/cm²，（提供第三方检测报告） ★5、一次性使用无菌保护罩75cm*90cm的横拉伸强度≥105kg/cm²，纵拉伸强度≥175kg/cm²，75cm*90cm（提供第三方检测报告） ★6、一次性使用无菌保护罩经灭菌后应无菌，有效期三年 7、一次性使用无菌保护罩若采用环氧乙烷灭菌，其残留量应不大于10μg/g。 8、棉带拉伸强度应≥15N/cm。 9、棉带荧光物测试应符合不显强蓝色荧光要求。 10、橡筋应有良好的弹力。 11、双面胶持粘性≤2.5mm/2小时 12、双面胶剥离强度：胶带每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N。 13、铝条应没有脏污、扭曲、破边。 14、塑料套应表面整洁、光滑、无杂质、无变形、无注塑缺陷。 15、硅胶圈表面不得有划伤、裂纹、飞边缺陷。 | 个/袋 | 2500 | 4元/个 | 27500
| 一次性使用无菌保护罩（铅板罩） | 75*90cm |  |  | 2500 | 7元/个
2包 | 一次性使用引流管 | 蘑菇头型（HR-GL)、小号 | 用于鼻负压置换治疗，一般是指用吸引器具使鼻窦形成负压，吸出鼻窦分泌物并使药液进入鼻窦内而达到治疗目的，常用于治疗鼻窦炎，尤其是儿童慢性鼻窦炎;还用于成人神志不清或昏迷病人。 | 个 | 200 | 2.5/个
说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。； 2、标★项需在投标文件中提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，投标文件中未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。 3、本项目三年预计采购量仅供投标人参考； 4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理； 5、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。 6、供货期限内如遇医保带量采购等相关政策调整，按医保带量采购等相关政策执行；