**安庆市第一人民医院可吸收胶原蛋白缝合线肌腱线一批采购项目
采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估****使用量** | **最高限价****（单价）** | **备注** |
| 1 | 可吸收胶原蛋白缝合线(美容缝合线) | 1、成分：含胶原蛋白或蚕丝蛋白等。2、结构：为实性单股结构或编织结构，线体表面光滑，适用于软组织的缝合或结扎。纯天然生物材性，无须化学合成。3、要求：单股缝线抗张力强度大；2周内完全吸收、无毒副作用、无化学残留，不形成钙化。编织缝线要求蛋白性质的丝线纤维会进行进展性降解。4、规格：分为带缝针和不带缝针两种形式；6/0或4/0--1#；线长≥15cm；角针、圆针。5、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 包 | 2200 | 100元/包 | 进口 |
| 2 | 肌腱缝合线 | 1、缝线材质聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯或乙烯+对苯二甲酸）线体表面带有涂层。2、编织缝线，提供永久高张力强度。3、多颜色体线，便于术中辨认缝合。4、规格：7/0-5# 等备规格；缝针有圆针、圆体角针、反角针等规格型号。5、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 包 | 500 | 100元/包 | 进口 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.合同期：三年服务期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。 4.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。5.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 |