**尿道扩张器**

**参数要求**

1、用途：用于泌尿外科治疗尿道狭窄。

2、材质：医用不锈钢（实心），可重复使用，耐高温消毒、耐腐蚀。

3、规格：覆盖成人常用范围（如Fr8-Fr26），要求一套不少于10根（按Fr2递增）。长度：成人20-25cm。

4、头部设计：钝头锥形或球形；头端有弧度，适用于复杂狭窄。

5、表面光滑度：符合ISO 13485或GB 15811标准，无毛刺、裂纹。