## Sheet1
检验科甲型/乙型流感病毒检测试剂盒一批采购项目采购需求
包号 | 货物名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 三年预计使用量 | 采购限价 | 合计（元）
1包 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | / | ★1、胶体金法 2、该产品用于体外定性检测人咽拭子样本中甲型和乙型流感病毒抗原 3、储存条件及有效期：4-30℃避光干燥条件下保存，有效期≥18个月 ★4、最低检出限均能达到102TCID50/ml | T | 2700T | 11/T | 29700
说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。； 2、标★项需在投标时提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。 3、本项目预计采购量仅供投标人参考； 4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理； 5、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。 6、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行； 7、最高投标费率：100%。