**安庆市第一人民医院呼吸内科一氧化氮检测器采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **3年预计使用量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 一氧化氮检测器 | 1、与无锡尚沃的呼气分析仪主机（型号：Sunvou-TM1100）配套使用  2、检测浓度范围：0 - 3000 ppb  3、检测下限：3 ppb  4、检测准确性：±3ppb或±10％，两者取较大值  5、检测重复性：相对偏差CV≤10％。  6、规格：每个检测器500人份 | 个 | 4 | 40000 | / |